## CESR BPM DETs
Index | Nearest Quad | Detector | S_Center | CSRBPM Index | System | Next | Target System | XBUS Mnemonic | XBUS Element | Ethernet ID | CBPM Server ID | Comments | Status
2 | Q01W | DT01W | 3.2674 | 1 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 1 |  | 3
4 | Q02W | DT02W2 | 8.685 | 2 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 2 |  | 3
5 | Q03W | DT03W | 14.184 | 3 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 3 |  | 3
7 | Q04W | DT04W | 20.1273 | 4 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 4 |  | 3
11 | Q06W | DT06W | 30.232 | 6 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 6 |  | 3
12 | Q07W | DT07W | 34.785 | 7 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 7 |  | 3
14 | Q08W | DT08W | 40.935 | 8 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 8 |  | 3
16 | Q09W | DT09W | 51.446 | 9 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 9 |  | 3
22 | Q10W | DT10W | 59.1014 | 10 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 10 |  | 3
24 | Q11W | DT11W | 66.3383 | 11 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 11 |  | 3
28 | Q12W | DT12W | 76.234 | 12 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 12 | ctacf 001 | 10 |  | Phase Measurement Problem
29 | Q13W | DT13W | 85.5804 | 13 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 13 | ctacf 075 | 10
31 | Q14W | DT14W | 91.502 | 14 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 14 | ctacf 031 | 10
32 | Q15W | DT15W | 101.395 | 15 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 15 | ctacf 030 | 10
33 | Q16W | DT16W | 110.6432 | 16 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 16 | ctacf 020 | 10
34 | Q17W | DT17W | 118.8568 | 17 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 17 | ctacf 037 | 10
35 | Q18W | DT18W | 127.0331 | 18 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 18 | ctacf 003 | 10
36 | Q19W | DT19W | 132.6634 | 19 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 19 | ctacf 103 | 10
37 | Q20W | DT20W | 141.9247 | 20 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 20 | ctacf 019 | 10
38 | Q21W | DT21W | 150.1291 | 21 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 21 | ctacf 010 | 10
39 | Q22W | DT22W | 158.3328 | 22 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 22 | ctacf 034 | 10
40 | Q23W | DT23W | 166.5161 | 23 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 23 | ctacf 043 | 10
42 | Q24W | DT24W | 176.7421 | 24 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 24 | ctacf 024 | 10
43 | Q25W | DT25W | 184.9465 | 25 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 25 | ctacf 090 | 10
44 | Q26W | DT26W | 193.1296 | 26 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 26 | ctacf 063 | 10
45 | Q27W | DT27W | 201.5834 | 27 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 27 | ctacf 094 | 10
46 | Q28W | DT28W | 209.7654 | 28 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 28 | ctacf 072 | 10
47 | Q29W | DT29W | 218.1934 | 29 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 29 | ctacf 082 | 10
48 | Q30W | DT30W | 227.4769 | 30 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 30 | ctacf 025 | 10
49 | Q31W | DT31W | 235.9297 | 31 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 31 | ctacf 004 | 10
50 | Q32W | DT32W | 244.107 | 32 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 32 | ctacf 066 | 10 |  | Phase Measurement Problem
52 | Q33W | DT33W1 | ??? | 33 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 33 | ctacf 070 | 10 | Replacement Buttons - Need survey location | Phase Measurement Problem
53 | Q34W | DT34W | 255.612 | 34 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 34 | ctacf 048 | 10
54 | Q35W | DT35W | 266.4159 | 35 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 35 | ctacf 091 | 10
57 | Q36W | DT36W | 277.3807 | 36 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 36 | ctacf 067 | 10
58 | Q37W | DT37W | 285.4165 | 37 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 37 | ctacf 080 | 10
59 | Q38W | DT38W | 293.6 | 38 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 38 | ctacf 077 | 10
60 | Q39W | DT39W | 302.0513 | 39 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 39 | ctacf 095 | 10
61 | Q40W | DT40W | 310.2563 | 40 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 40 | ctacf 107 | 10
62 | Q41W | DT41W | 318.4597 | 41 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 41 | ctacf 104 | 10
63 | Q42W | DT42W | 326.6422 | 42 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 42 | ctacf 106 | 10
64 | Q43W | DT43W | 334.8487 | 43 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 43 | ctacf 109 | 10
66 | Q44W | DT44W | 345.8507 | 44 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 44 | ctacf 105 | 10
67 | Q45W | DT45W | 351.1679 | 45 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 45 | ctacf 027 | 10
68 | Q46W | DT46W | 360.1367 | 46 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 46 | ctacf 002 | 10 |  | Module Replaced 9/1/09
69 | Q47W | DT47W | 366.7928 | 47 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 47 | ctacf 060 | 10
72 | Q48W | DT48W | 379.4255 | 48 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 48 | ctacf 009 | 10 | Make 8-button for TE Wave use
73 | Q49 | DT49E | 385.1168 | 50 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 50 | ctacf 068 | 11 | Make 8-button for TE Wave use
74 | Q48E | DT48E | 389.0443 | 51 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 51 | ctacf 096 | 11 | Make 8-button for TE Wave use
77 | Q47E | DT47E | 401.6463 | 52 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 52 | ctacf 022 | 11
78 | Q46E | DT46E | 408.2892 | 53 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 53 | ctacf 054 | 11
79 | Q45E | DT45E | 417.2802 | 54 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 54 | ctacf 039 | 11
80 | Q44E | DT44E | 422.5865 | 55 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 55 | ctacf 078 | 11
83 | Q43E | DT43E | 433.5807 | 56 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 56 | ctacf 044 | 11
84 | Q42E | DT42E | 441.7862 | 57 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 57 | ctacf 035 | 11
85 | Q41E | DT41E | 449.9765 | 58 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 58 | ctacf 055 | 11
86 | Q40E | DT40E | 458.1811 | 59 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 59 | ctacf 040 | 11 |  | Phase Measurement Problem
87 | Q39E | DT39E | 466.3856 | 60 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 60 | ctacf 073 | 11 |  | Phase Measurement Problem
88 | Q38E | DT38E | 474.8229 | 61 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 61 | ctacf 012 | 11
89 | Q37E | DT37E | 483.0191 | 62 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 62 | ctacf 093 | 11
90 | Q36E | DT36E | 491.0568 | 63 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 63 | ctacf 058 | 11
91 | Q35E | DT35E | 502.0193 | 64 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 64 | ctacf 016 | 11
93 | Q33E | DT33E | 515.8973 | 66 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 66 | ctacf 069 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/09
94 | Q32E | DT32E | 524.3256 | 67 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 67 | ctacf 059 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/10
96 | Q31E | DT31E | 532.5089 | 68 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 68 | ctacf 084 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/11
97 | Q30E | DT30E | 540.9594 | 69 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 69 | ctacf 079 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/12
98 | Q29E | DT29E | 550.2433 | 70 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 70 | ctacf 029 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/13
99 | Q28E | DT28E | 558.6743 | 71 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 71 | ctacf 049 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/14
100 | Q27E | DT27E | 566.854 | 72 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 72 | ctacf 014 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/15
101 | Q26E | DT26E | 575.3068 | 73 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 73 | ctacf 046 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/16
102 | Q25E | DT25E | 583.4877 | 74 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 74 | ctacf 021 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/17
103 | Q24E | DT24E | 591.6937 | 75 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 75 | ctacf 036 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/18
105 | Q23E | DT23E | 601.9189 | 76 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 76 | ctacf 042 | 11 | Switchover on 9/3/09 | TT replaced on 9/2/19
106 | Q22E | DT22E | 610.1017 | 77 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 77 | ctacf 028 | 11
107 | Q21E | DT21E | 618.3077 | 78 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 78 | ctacf 057 | 11
108 | Q20E | DT20E | 626.5107 | 79 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 79 | ctacf 018 | 11
109 | Q19E | DT19E | 635.8445 | 80 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 80 | ctacf 102 | 11
110 | Q18E | DT18E | 641.3981 | 81 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 81 | ctacf 092 | 11
111 | Q17E | DT17E | 649.5817 | 82 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 82 | ctacf 005 | 11
112 | Q16E | DT16E | 657.784 | 83 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 83 | ctacf 026 | 11
113 | Q15E | DT15E | 667.0337 | 84 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 84 | ctacf 017 | 11
114 | Q14E | DT14E | 676.9424 | 85 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 85 | ctacf 013 | 11
116 | Q13E | DT13E | 682.8629 | 86 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 86 | ctacf 050 | 11
117 | Q12E | DT12E | 693.0062 | 87 | CBPM II |  | CBPM II | STD | 87 | ctacf 011 | 11
118 | Q11E | DT11E | 701.1906 | 88 | RELAY |  | CBPM II | STD | 88
119 | Q10E | DT10E | 709.395 | 89 | RELAY |  | CBPM II | STD | 89
120 | Q09E | DT09E | 717.0011 | 90 | RELAY |  | CBPM II | STD | 90
121 | Q08E | DT08E | 725.3254 | 91 | RELAY |  | CBPM II | STD | 91
123 | Q07E | DT07E | 733.5329 | 92 | RELAY |  | CBPM II | STD | 92
124 | Q06E | DT06E | 739.0478 | 93 | RELAY |  | CBPM II | STD | 93
125 | Q05E | DT05E | 744.0871 | 94 | RELAY |  | CBPM II | STD | 94
126 | Q04E | DT04E | 749.1252 | 95 | RELAY |  | CBPM II | STD | 95
127 | Q03E | DT03E | 753.9155 | 96 | RELAY |  | CBPM II | STD | 96
128 | Q02E | DT02E2 | 759.737 | 97 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 97 |  | 3
130 | Q01E | DT01E | 765.1686 | 98 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 98 |  | 3 | Check Status | Switched back to CBPM I, 9/3/09
131 | Q00E | DT00E | 768.025 | 99 | CBPM I |  | CBPM II | STD | 99 |  | 3
15 | Q08AW | DT08AW | 47.2302 | 101 | CBPM II |  | CBPM II | EXT | 1 | ctacf 074 |  | Final Bunch Tune Location?
25 | Q12W | DT12W1 | 75.434 | 102 | TUNE |  | TUNE | EXT | 2 |  |  | Recoverable?
26 | Q12W | DT12W2 | 75.626 | 103 | CBPM II |  | CBPM II | EXT | 3 | ctacf 076 |  | Designated current monitor
27 | Q12W | DT12W3 | 75.932 | 104 | CBPM II |  | CBPM II | EXT | 4 | ctacf 038 |  | Test Location - check ethernet address
41 | Q23W | DT23W1 | 168.2056 | 105 | UNUSED |  | INJ DET | EXT | 5
56 | Q36W | DT36W2 | 274.8114 | 106 | INJ DET |  | INJ DET | EXT | 6
65 | Q43AW | DT43AW | 337.0194 | 107 | INT |  | INT | EXT | 7 | ctacf 098 |  | Switched to INT by MGB on 9/3/09
70 | Q47AW | DT47AW | 371.6247 | 108 | CBPM II |  | CBPM II | EXT | 8 | ctacf 062 |  |  | Broken at moment
75 | Q48E | DTX48E | 392.2229 | 111 | UNUSED |  | INJ DET | EXT | 11 |  |  | Add coalesce capability with local amplifier
76 | Q47AE | DT47AE | 396.8055 | 112 | CBPM II |  | CBPM II | EXT | 12 | ctacf 097
81 | Q43AE | DT43E2 | 431.4056 | 113 | UNUSED |  | INJ DET | EXT | 13
1 | Q00 | DT00W | 0.4104 |  | TEW |  | TEW
3 | Q02W | DT02W1 | 7.8793 |  | TEW |  | TEW |  |  |  |  | Optional INJ DET
6 | Q04W | DFL04W | 19.3065 |  | FDBK |  | FDBK
8 | Q05W | DFV05W | 24.3408 |  | FDBK |  | FDBK
9 | Q05W | DT05W | 25.1806 |  | FDBK |  | FDBK
10 | Q06W | DFH06W | 29.3852 |  | TS_PROTO |  | Bunch Tune |  |  |  |  | Prototyping Location
13 | Q07W | DTI07W | 35.506 |  | INT |  | INT |  |  |  |  | Switch to INJ DET?
17 | Q09W | DTV09W1 | 53.9428 |  | FDBK |  | FDBK |  |  |  |  | Recoverable?
18 | Q09W | DFV09W2 | 53.9428 |  | FDBK |  | FDBK |  |  |  |  | Recoverable?
19 | Q09W | DTI09W | 54.2128 |  | INT |  | INT |  |  |  |  | Recoverable?
20 | Q10W | DTI10W | 57.5706 |  | INT |  | INT |  |  |  |  | Shooting Gallery?
21 | Q10W | DTZ10W | 57.6676 |  | MISC |  | INJ DET
23 | Q10W | DFV10W | 59.1014 |  | FDBK |  | FDBK |  |  |  |  | Recoverable?
30 | Q14W | DTX14W | 90.565 |  | UNUSED |  | CurMon |  |  |  |  | TEW?
51 | Q33W | DT33W | 252.5413 |  | Bad/RELAY |  | INJ DET
55 | Q36W | DTI36W1 | 274.0564 |  | INT |  | INT
71 | Q48W | DTX48W | 376.2338 |  | UNUSED |  | INJ DET |  |  |  |  | Add coalesce capability with local amplifier
82 | Q43E | DTI43E | 432.4707 |  | INT |  | INT
92 | Q34E | NO DET |  |  | MISSING |  | MISSING
95 | Q32E | DFH32E | 524.3256 |  | FDBK |  | INJ DET
104 | Q23E | DTF23E | 600.2294 |  | FDBK |  | INJ DET
115 | Q14E | DTX14E | 680.1759 |  | TEW |  | TEW |  |  |  |  | Optional INJ or INT DET ?
122 | Q07E | DTH07E | 733.4524 |  | UNUSED |  | INJ DET
129 | Q02E | DT02E1 | 760.5496 |  | TEW |  | TEW |  |  |  |  | Optional INJ DET